Виробник Трансформаторів 0,4-42 кВ ТОВ «Елемарк енергооблік» ЄДРПОУ 36972170

Офіційний Дистриб’ютор ТОВ «Сталев-енерго» ЄДРПОУ 38959083

Трансформатори струму вимірювальні типу:

- ТОПА-0,66

- ТОЛУ-10

- ТПЛУ-10

- ТПОЛУ-10

- ТОЛУ-17,5

- ТОЛУ-24

- ТОЛУ-36

- ТОЛУ-42

Трансформатори напруги вимірювальні типу:

- VTU (Voltage Transformer Ukraine) до 12кВ

Трансформатори нульової послідовності:

- ТЗЛУ-70-1

- ТЗЛУ-100-1

- ТЗЛУ-125-1

- ТЗЛУ-205-1

- ТЗЛУ-250х450

Трансформатори власних потреб (силові):

- ОЛСПУ-1,25

- ОЛСПУ-2,5

- ОЛСПУ-4

Опитувальний лист

для замовлення трансформаторів струму

| Найменування параметрів | Значення параметрів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| Найвища напруга обладнання Um, [kV] |  |  |  |  |  |  |
| Номер вторинної обмотки | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| Номінальний первинний струм Ipr, [А] |  |  |  |  |  |  |
| Номінальний вторинний струм Isr, [А] |  |  |  |  |  |  |
| Клас точності вторинних обмоток |  |  |  |  |  |  |
| Номінальне вторинне навантаження, [VA] |  |  |  |  |  |  |
| Номінальний коефіцієнт безпеки приладу FS, не більше |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт граничної точності ALF, не менше |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна сила струму тривалого нагрівання Icth, [A] |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна сила струму термічної стійкості Ith для 1 с, [kA] |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна сила струму електродинамічної стійкості Idyn, [kA] |  |  |  |  |  |  |
| Кліматичне виконання та категорія розміщення |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт |  |  |  |  |  |  |
| Випробувальна напруга ізоляції первинної обмотки протягом 1 хв, кВ |  |  |  |  |  |  |
| Номінальна витримувана напруга грозового імпульсу, кВ |  |  |  |  |  |  |
| Кількість, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Бажана дата відвантаження |  |  |  |  |  |  |
| Примітка |  |  |  |  |  |  |

Опитувальний лист

для замовлення трансформаторів напруги

| Найменування параметрів | Значення параметрів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора | VTU |  |  |
| Запобіжник |  |  |  |
| Номінальна напруга первинної обмотки, (kV) |  |  |  |
| Призначення вторинних обмоток (підкреслити) | - Для вимірювання - Для захисту - Нульової послідовності | - Для вимірювання - Для захисту - Нульової послідовності | - Для вимірювання - Для захисту - Нульової послідовності |
| Номінальна напруга вторинної обмотки, (V) |  |  |  |
| Клас точності вторинної обмотки |  |  |  |
| Номінальна потужність, (VA) |  |  |  |
| Гранична термічна потужність, (VA) |  |  |  |
| Кліматичне виконання та категорія розміщення |  |  |  |
| Стандарт |  |  |  |
| Випробувальна напруга ізоляції первинної обмотки протягом 1 хв, кВ |  |  |  |
| Номінальна витримувана напруга грозового імпульсу, кВ |  |  |  |
| Кількість, шт. |  |  |  |
| Бажана дата відвантаження |  |  |  |
| Примітка |  |  |  |